## Sheet1
Modified demo board, LT1368 directly replaced with LTC6256, 0.1uF load capacitors left in place.
Negative input held at ground, positive input swept from ground past 2.5V.					ymin	0.2329667378	xmin	0.23995		slope:	1.0004063444
					ymax	2.243293291	xmax	2.24946		intercept:	-0.0070807645
neg	pos	LTC2449	HP3456		abs error	endpoint line	inl
0	0	-4.19E-007	7e-05		7.0419095158577E-005	-0.0070107361	-0.007010317
0	0.01	0.0029414054	0.01006		0.0071185946	0.0029833233	4.1917906938871E-005
0	0.02	0.01295113	0.02004		0.00708887	0.0129673786	1.62485772945576E-005
0	0.03	0.0229496229	0.03003		0.0070803771	0.022961438	1.18150612642629E-005
0	0.04	0.0329556223	0.04003		0.0070743777	0.0329655014	9.87914877797341E-006
0	0.05	0.042951135	0.05002		0.007068865	0.0429595608	8.42586504767873E-006
0	0.06	0.0529426057	0.06001		0.0070673943	0.0529536202	1.10145212173854E-005
0	0.07	0.0629395526	0.07		0.0070604474	0.0629476796	0.000008127
0	0.08	0.0729467627	0.08		0.0070532373	0.072951743	4.98036890078657E-006
0	0.09	0.0829407293	0.08999		0.0070492707	0.0829458024	5.07308057048905E-006
0	0.1	0.092934249	0.09998		0.007045751	0.0929398618	5.61282714020561E-006
0	0.11	0.1029324438	0.10997		0.0070375562	0.1029339212	1.47733470991229E-006
0	0.12	0.1129383501	0.11997		0.0070316499	0.1129379846	-3.65446276365255E-007
0	0.13	0.1229320932	0.12996		0.0070279068	0.122932044	-4.92167066545868E-008
0	0.14	0.1329253707	0.13995		0.0070246293	0.1329261034	7.32673863024225E-007
0	0.15	0.1430002693	0.15002		0.0070197307	0.1430001953	-0.000000074
0	0.16	0.1529977564	0.16001		0.0070122436	0.1529942547	-3.50172644544844E-006
0	0.17	0.1629950386	0.17		0.0070049614	0.162988314	-6.7245228757562E-006
0	0.18	0.172981834	0.17998		0.006998166	0.1729723693	-9.46469075008283E-006
0	0.19	0.1829795819	0.18998		0.0070004181	0.1829764328	-3.14908573637029E-006
0	0.2	0.1929812226	0.19998		0.0069987774	0.1929804962	-7.26407722639877E-007
0	0.21	0.2029848192	0.20998		0.0069951808	0.2029845597	-2.59508708883027E-007
0	0.22	0.2129694354	0.21996		0.0069905646	0.212968615	-8.20381583221952E-007
0	0.23	0.2229686547	0.22995		0.0069813453	0.2229626744	-5.98032901352741E-006
0	0.24	0.2329667378	0.23995		0.0069832622	0.2329667378	0
0	0.25	0.2429639641	0.24994		0.0069760359	0.2429607972	-3.16691743007524E-006
0	0.26	0.2529496979	0.25993		0.0069803021	0.2529548566	5.15868613959469E-006
0	0.27	0.2629484516	0.26992		0.0069715484	0.262948916	4.64399709354524E-007
0	0.28	0.2729448769	0.27992		0.0069751231	0.2729529794	8.10248372301592E-006
0	0.29	0.2830186766	0.28999		0.0069713234	0.2830270713	8.39473184482964E-006
0	0.3	0.2930093836	0.29998		0.0069706164	0.2930211307	1.17470724145807E-005
0	0.31	0.3030096274	0.30997		0.0069603726	0.3030151901	5.56266998424926E-006
0	0.32	0.313000055	0.31996		0.006959945	0.3130092494	9.1944075539252E-006
0	0.33	0.3229946177	0.32995		0.0069553823	0.3230033088	8.69107312362338E-006
0	0.34	0.332985064	0.33994		0.006954936	0.3329973682	1.23041836933568E-005
0	0.35	0.3429778013	0.34993		0.0069521987	0.3429914276	1.36262412630539E-005
0	0.36	0.3529783245	0.35993		0.0069516755	0.352995491	1.71665052767778E-005
0	0.37	0.3629750293	0.36992		0.0069449707	0.3629895504	1.45211288464786E-005
0	0.38	0.3729642835	0.37991		0.0069457165	0.3729836098	1.93263334161697E-005
0	0.39	0.3829622548	0.3899		0.0069377452	0.3829776692	1.54143579859101E-005
0	0.4	0.39295909	0.3999		0.0069409101	0.3929817326	2.26426589996498E-005
0	0.41	0.402954584	0.40989		0.006935416	0.402975792	0.000021208
0	0.42	0.4129502829	0.41989		0.0069397171	0.4129798554	2.95725175830097E-005
0	0.43	0.4230253678	0.42996		0.0069346322	0.4230539473	2.85795397048094E-005
0	0.44	0.4330178257	0.43995		0.0069321743	0.4330480067	0.000030181
0	0.45	0.4430070054	0.44993		0.0069229946	0.443032062	2.50566404002006E-005
0	0.46	0.4530018847	0.45993		0.0069281153	0.4530361255	3.4240719413936E-005
0	0.47	0.4630012717	0.46992		0.0069187283	0.4630301848	2.89131339836768E-005
0	0.48	0.4729924444	0.47991		0.0069175556	0.4730242442	3.17998135533903E-005
0	0.49	0.482980879	0.4899		0.006919121	0.4830183036	3.74245811229912E-005
0	0.5	0.4929743987	0.49989		0.0069156013	0.493012363	3.79643276927632E-005
0	0.51	0.5029770453	0.50989		0.0069129547	0.5030164264	3.93811767064323E-005
0	0.52	0.5129732098	0.51988		0.0069067902	0.5130104858	0.000037276
0	0.53	0.5229623336	0.52987		0.0069076664	0.5230045452	4.22115568458059E-005
0	0.54	0.5329575669	0.53986		0.0069024331	0.5329986046	4.10376694155445E-005
0	0.55	0.5429615732	0.54986		0.0068984268	0.543002668	4.10947874293077E-005
0	0.56	0.5529526714	0.55985		0.0068973286	0.5529967274	0.000044056
0	0.57	0.5629426148	0.56984		0.0068973852	0.5629907868	0.000048172
0	0.58	0.5730151664	0.57991		0.0068948336	0.5730648787	4.97122176904563E-005
0	0.59	0.5830142554	0.5899		0.0068857446	0.583058938	4.4682655260142E-005
0	0.6	0.5930136051	0.5999		0.0068863949	0.5930630015	4.93963862738811E-005
0	0.61	0.6030001957	0.60988		0.0068798043	0.6030470568	4.68611093996651E-005
0	0.62	0.6129990797	0.61988		0.0068809203	0.6130511203	5.20405014133862E-005
0	0.63	0.6229980197	0.62987		0.0068719803	0.6230451796	0.00004716
0	0.64	0.6329914089	0.63987		0.0068785911	0.6330492431	5.78341459968046E-005
0	0.65	0.6429771427	0.64985		0.0068728573	0.6430332984	5.61556851224054E-005
0	0.66	0.6529747602	0.65985		0.0068752398	0.6530373618	6.26016761361425E-005
0	0.67	0.6629737932	0.66984		0.0068662068	0.6630314212	0.000057628
0	0.68	0.672974335	0.67984		0.006865665	0.6730354847	6.11496307196813E-005
0	0.69	0.6829582993	0.68982		0.0068617007	0.68301954	6.12406838452761E-005
0	0.7	0.6929577421	0.69981		0.0068522579	0.6930135994	5.58572184149453E-005
0	0.71	0.7029556017	0.70981		0.0068543983	0.7030176628	6.20610654286091E-005
0	0.72	0.7130280975	0.71988		0.0068519025	0.7130917547	6.3657165550568E-005
0	0.73	0.723023368	0.72987		0.006846632	0.7230858141	0.000062446
0	0.74	0.7330170181	0.73986		0.0068429819	0.7330798735	6.28553866899306E-005
0	0.75	0.7430157159	0.74986		0.0068442841	0.7430839369	0.000068221
0	0.76	0.7530125324	0.75985		0.0068374676	0.7530779963	6.54639082732222E-005
0	0.77	0.7630028669	0.76984		0.0068371331	0.7630720557	6.918877784301E-005
0	0.78	0.7730018999	0.77984		0.0068381001	0.7730761191	7.42191578567697E-005
0	0.79	0.7829962205	0.78982		0.0068237795	0.7830601744	6.39539039825054E-005
0	0.8	0.7929898705	0.79982		0.0068301295	0.7930642379	7.43673289962388E-005
0	0.81	0.8029812481	0.80981		0.0068287519	0.8030582972	7.70491175658972E-005
0	0.82	0.8129761834	0.8198		0.0068238166	0.8130523566	7.61732531355808E-005
0	0.83	0.8229799476	0.8298		0.0068200524	0.8230564201	7.64725151493062E-005
0	0.84	0.8329730388	0.83979		0.0068169612	0.8330504794	7.74406697189311E-005
0	0.85	0.8429696504	0.84978		0.0068103496	0.8430445388	7.48884252886883E-005
0	0.86	0.8530469146	0.85986		0.0068130854	0.8531286348	8.17202168544862E-005
0	0.87	0.8630395774	0.86984		0.0068004226	0.8631126901	7.31127169801837E-005
0	0.88	0.873030303	0.87983		0.006799697	0.8731067495	7.64464315500257E-005
0	0.89	0.883026151	0.88982		0.006793849	0.8831008089	7.46578711195989E-005
0	0.9	0.8930295799	0.89982		0.0067904201	0.8931048723	7.52924091332874E-005
0	0.91	0.9030225035	0.90981		0.0067874965	0.9030989317	7.64282027031493E-005
0	0.92	0.9130128566	0.9198		0.0067871434	0.9130929911	8.01344452726616E-005
0	0.93	0.9230096173	0.92979		0.0067803827	0.9230870504	7.74331898424352E-005
0	0.94	0.9330111835	0.93979		0.0067788165	0.9330911139	7.99303728561407E-005
0	0.95	0.9430018906	0.94978		0.0067781094	0.9430851733	8.32827134258363E-005
0	0.96	0.9529912192	0.95976		0.0067687808	0.9530692286	7.8009348551511E-005
0	0.97	0.9629855957	0.96975		0.0067644043	0.963063288	7.76922781212663E-005
0	0.98	0.9729893785	0.97976		0.0067706215	0.9730773555	0.000087977
0	0.99	0.9829861764	0.98975		0.0067638236	0.9830714149	8.5238468148785E-005
0	1	0.9929758403	0.99973		0.0067541597	0.9930554702	7.96298262744077E-005
0	1.01	1.0030508321	1.0098		0.0067491679	1.0031295621	0.00007873
0	1.02	1.0130519513	1.0198		0.0067480487	1.0131336255	8.16742034097651E-005
0	1.03	1.0230495688	1.02979		0.0067404312	1.0231276849	7.81161239793437E-005
0	1.04	1.0330377612	1.03978		0.0067422388	1.0331217443	0.000083983
0	1.05	1.0430343542	1.04977		0.0067356458	1.0431158036	8.14494251188957E-005
0	1.06	1.0530346911	1.05977		0.0067353089	1.0531198671	8.51759491327098E-005
0	1.07	1.063035382	1.06977		0.006734618	1.0631239305	8.85485731463298E-005
0	1.08	1.073020706	1.07975		0.006729294	1.0731079859	8.72799002717972E-005
0	1.09	1.0830202792	1.08974		0.0067197208	1.0831020452	8.17660508416473E-005
0	1.1	1.0930134449	1.09974		0.0067265551	1.0931061087	9.26637548555043E-005
0	1.11	1.1030125339	1.10973		0.0067174661	1.1031001681	8.76341954252347E-005
0	1.12	1.1130002234	1.11971		0.0067097766	1.1130842234	0.000084
0	1.13	1.1229984742	1.12971		0.0067115258	1.1230882868	8.98126465644911E-005
0	1.14	1.1329985876	1.13971		0.0067114124	1.1330923503	9.37627005783703E-005
0	1.15	1.1430762801	1.14978		0.0067037199	1.1431664421	0.000090162
0	1.16	1.1530656647	1.15977		0.0067043353	1.1531605015	9.48368392696963E-005
0	1.17	1.1630636733	1.16976		0.0066963267	1.1631545609	9.08876098395517E-005
0	1.18	1.1730622035	1.17975		0.0066877966	1.1731486203	8.64168404093313E-005
0	1.19	1.1830596719	1.18974		0.0066803281	1.1831426797	8.30077809790275E-005
0	1.2	1.193052819	1.19974		0.006687181	1.1931467431	9.39241149926495E-005
0	1.21	1.2030491326	1.20973		0.0066808674	1.2031408025	9.16698955624184E-005
0	1.22	1.2130499911	1.21972		0.0066700089	1.2131348619	8.48708161320655E-005
0	1.23	1.2230469566	1.22972		0.0066730434	1.2231389253	9.19687401457203E-005
0	1.24	1.233040588	1.23971		0.006669412	1.2331329847	9.23967207155929E-005
0	1.25	1.2430409435	1.2497		0.0066590565	1.2431270441	8.61005612851073E-005
0	1.26	1.2530412804	1.2597		0.0066587196	1.2531311075	8.98270952989222E-005
0	1.27	1.2630296964	1.26968		0.0066503036	1.2631151628	8.54664224247959E-005
0	1.28	1.2730291393	1.27968		0.0066508607	1.2731192263	0.000090087
0	1.29	1.2831074838	1.28975		0.0066425162	1.2831933182	8.58344145600043E-005
0	1.3	1.2931010779	1.29974		0.0066389221	1.2931873776	8.62996551296291E-005
0	1.31	1.3030931633	1.30973		0.0066368367	1.3031814369	8.82736356995206E-005
0	1.32	1.3130872417	1.31972		0.0066327583	1.3131754963	8.8254596269266E-005
0	1.33	1.3230921049	1.32972		0.0066278951	1.3231795598	8.74548902829453E-005
0	1.34	1.3330840785	1.33971		0.0066259215	1.3331736191	8.95406308525359E-005
0	1.35	1.3430765178	1.3497		0.0066234822	1.3431676785	9.11607114222335E-005
0	1.36	1.3530748058	1.35969		0.0066151942	1.3531617379	8.69320919920646E-005
0	1.37	1.3630792406	1.36969		0.0066107595	1.3631658013	8.65607960058856E-005
0	1.38	1.3730730023	1.37968		0.0066069977	1.3731598607	8.68584065754074E-005
0	1.39	1.3830642309	1.38967		0.0066057691	1.3831539201	8.96892071449162E-005
0	1.4	1.3930608053	1.39966		0.0065991947	1.3931479795	8.71742077146465E-005
0	1.41	1.4030619245	1.40966		0.0065980755	1.4031520429	9.01184317285697E-005
0	1.42	1.4130528178	1.41964		0.0065871822	1.4131360982	8.32804388541941E-005
0	1.43	1.4231202472	1.42971		0.0065897528	1.4232101901	8.99429369760618E-005
0	1.44	1.4331179019	1.4397		0.0065820981	1.4332042495	8.63476075456671E-005
0	1.45	1.4431214985	1.4497		0.0065785015	1.443208313	8.68145115593411E-005
0	1.46	1.4531261567	1.4597		0.0065738433	1.4532123764	8.62197055730984E-005
0	1.47	1.4631119464	1.46968		0.0065680536	1.4631964317	8.4485362698894E-005
0	1.48	1.4731114451	1.47968		0.0065685549	1.4732004952	8.9050086712561E-005
0	1.49	1.4831105899	1.48967		0.0065594101	1.4831945545	8.39646372823299E-005
0	1.5	1.4931085054	1.49966		0.0065514946	1.4931886139	8.01085478518981E-005
0	1.51	1.5030974243	1.50965		0.0065525757	1.5031826733	0.000085249
0	1.52	1.5130967926	1.51964		0.0065432074	1.5131767327	7.99400689912577E-005
0	1.53	1.5230972599	1.52964		0.0065427401	1.5231807961	8.35362130049422E-005
0	1.54	1.5331001673	1.53964		0.0065398327	1.5331848596	8.46922870185729E-005
0	1.55	1.5430867579	1.54962		0.0065332421	1.5431689149	0.000082157
0	1.56	1.5530906152	1.55962		0.0065293848	1.5531729783	8.23631381583478E-005
0	1.57	1.5630856808	1.56961		0.0065243192	1.5631670377	8.13568887279015E-005
0	1.58	1.5731560346	1.57967		0.0065139654	1.5732311255	0.000075091
0	1.59	1.5831500944	1.58966		0.0065099056	1.5832251849	7.50905439752536E-005
0	1.6	1.5931464452	1.59965		0.0065035548	1.5932192443	7.27990745450491E-005
0	1.61	1.6031492222	1.60965		0.0065007778	1.6032233077	7.40855385588102E-005
0	1.62	1.6131460201	1.61965		0.0065039799	1.6132273712	8.1351092572568E-005
0	1.63	1.6231394652	1.62963		0.0064905348	1.6232114265	7.19612796984403E-005
0	1.64	1.6331376229	1.63963		0.0064923771	1.63321549	7.78671037118261E-005
0	1.65	1.6431378853	1.64962		0.0064821147	1.6432095493	7.16640742819408E-005
0	1.66	1.6531349998	1.65962		0.0064850002	1.6532136128	0.000078613
0	1.67	1.6631337535	1.66961		0.0064762465	1.6632076722	7.39186988651941E-005
0	1.68	1.673132116	1.6796		0.006467884	1.6732017315	6.96155594346326E-005
0	1.69	1.6831290629	1.68959		0.0064609371	1.6831957909	0.000066728
0	1.7	1.6931187641	1.69958		0.0064612359	1.6931898503	7.10862105743892E-005
0	1.71	1.7031198274	1.70958		0.0064601726	1.7031939137	7.4086314587829E-005
0	1.72	1.7131958995	1.71965		0.0064541005	1.7132680056	7.21061327098038E-005
0	1.73	1.7231887672	1.72963		0.0064412328	1.7232520609	6.32937398357125E-005
0	1.74	1.7331813555	1.73962		0.0064386445	1.7332461203	6.47648104050713E-005
0	1.75	1.7431771848	1.74961		0.0064328152	1.7432401797	6.29948709749417E-005
0	1.76	1.7531824019	1.75961		0.0064275981	1.7532442432	6.18412749884278E-005
0	1.77	1.7631797399	1.7696		0.0064202601	1.7632383025	5.85625955582536E-005
0	1.78	1.7731723283	1.77959		0.0064176718	1.7732323619	6.00336661282785E-005
0	1.79	1.7831700388	1.78958		0.0064099612	1.7832264213	5.6382466697702E-005
0	1.8	1.7931750324	1.79958		0.0064049676	1.7932304847	5.54523807114737E-005
0	1.81	1.8031696696	1.80957		0.0064003304	1.8032245441	5.4874541280947E-005
0	1.82	1.8131631892	1.81956		0.0063968108	1.8132186035	5.54142818507408E-005
0	1.83	1.8231614027	1.82956		0.0063985973	1.8232226669	6.12642258646101E-005
0	1.84	1.8331638258	1.83955		0.0063861742	1.8332167263	5.29005264340299E-005
0	1.85	1.8431622814	1.84955		0.0063877186	1.8432207898	5.85083304478484E-005
0	1.86	1.8532292265	1.85961		0.0063807735	1.8532848776	5.56510551257272E-005
0	1.87	1.8632317055	1.86961		0.0063782945	1.863288941	5.72355391394996E-005
0	1.88	1.8732347805	1.8796		0.0063652195	1.8732830004	4.82199097091574E-005
0	1.89	1.8832327891	1.88959		0.0063572109	1.8832770598	4.42706902787915E-005
0	1.9	1.8932201434	1.89958		0.0063598566	1.8932711192	5.09757908484509E-005
0	1.91	1.9032197911	1.90957		0.0063502089	1.9032651786	4.53874314181313E-005
0	1.92	1.9132223632	1.91957		0.0063476368	1.913269242	4.68787854319697E-005
0	1.93	1.9232250471	1.92957		0.0063449529	1.9232733054	4.82583794456648E-005
0	1.94	1.9332092535	1.93955		0.0063407465	1.9332573608	4.81072865714527E-005
0	1.95	1.9432109501	1.94954		0.0063290499	1.9432514201	0.00004047
0	1.96	1.953211287	1.95954		0.006328713	1.9532554836	4.41965511548403E-005
0	1.97	1.9632121828	1.96953		0.0063178173	1.963249543	3.7360221724736E-005
0	1.98	1.9732017536	1.97952		0.0063182464	1.9732436024	4.18487822941849E-005
0	1.99	1.9832045492	1.98951		0.0063054508	1.9832376617	3.31125528640896E-005
0	2	1.9932032097	1.99951		0.0063067903	1.9932417252	3.85154668776089E-005
0	2.01	2.0032526832	2.00958		0.0063273168	2.0033158171	6.31338549994531E-005
0	2.02	2.0132734161	2.01957		0.0062965839	2.0133098764	3.64603555689236E-005
0	2.03	2.0232737903	2.02956		0.0062862097	2.0233039358	3.01455661384509E-005
0	2.04	2.033267552	2.03955		0.006282448	2.0332979952	3.04431767088609E-005
0	2.05	2.043266492	2.04954		0.006273508	2.0432920546	2.55626272780418E-005
0	2.06	2.0532590617	2.05953		0.0062709384	2.053286114	2.70523178480531E-005
0	2.07	2.0632572379	2.06953		0.0062727621	2.0632901774	3.29395118616738E-005
0	2.08	2.0732613001	2.07953		0.0062686999	2.0732942409	3.29407558754546E-005
0	2.09	2.083256999	2.08951		0.006253001	2.0832782962	2.12971430011422E-005
0	2.1	2.0932553802	2.09951		0.0062546198	2.0932823596	2.69794470146856E-005
0	2.11	2.1032549907	2.1095		0.0062450094	2.103276419	2.14283475843402E-005
0	2.12	2.1132541169	2.1195		0.0062458832	2.1132804824	2.63655915979655E-005
0	2.13	2.1232452337	2.12948		0.0062347663	2.1232645378	1.93040887235263E-005
0	2.14	2.1332465205	2.13948		0.0062334795	2.1332686012	2.20806727369016E-005
0	2.15	2.1433273424	2.14955		0.0062226576	2.1433426931	1.53507408593434E-005
0	2.16	2.1533216629	2.15954		0.0062183371	2.1533367525	1.50895514288152E-005
0	2.17	2.1633148287	2.16953		0.0062151714	2.1633308119	1.59832019988038E-005
0	2.18	2.1733130608	2.17952		0.0062069392	2.1733248712	1.18104525683727E-005
0	2.19	2.1833165456	2.18951		0.0061934544	2.1833189306	2.38505313809867E-006
0	2.2	2.1933085378	2.19951		0.0062014622	2.1933229941	1.44562271517934E-005
0	2.21	2.2033011448	2.2095		0.0061988552	2.2033170534	1.59086777213879E-005
0	2.22	2.2132968064	2.21949		0.0061931936	2.2133111128	1.43063782913622E-005
0	2.23	2.2233039606	2.22948		0.0061760394	2.2233051722	1.21155886123603E-006
0	2.24	2.2333012801	2.23948		0.0061787199	2.2333092356	7.95557287469606E-006
0	2.25	2.243293291	2.24946		0.006166709	2.243293291	0
0	2.26	2.2532897722	2.25945		0.0061602278	2.2532873503	-2.42185942989082E-006
0	2.27	2.2632962372	2.26946		0.0061637628	2.2633014178	5.18062802790098E-006
0	2.28	2.2732911725	2.27945		0.0061588275	2.2732954772	4.304768597585E-006
0	2.29	2.2833609302	2.28951		0.0061490698	2.2833595651	-1.36510672454904E-006
0	2.3	2.2933627572	2.2995		0.0061372428	2.2933536244	-9.13275615532783E-006
0	2.31	2.3033632804	2.3095		0.0061367196	2.3033576879	-5.59249214138191E-006
0	2.32	2.3133657966	2.3195		0.0061342034	2.3133617513	-4.04525812713885E-006
0	2.33	2.3233528156	2.32948		0.0061271844	2.3233458066	-7.00894100136296E-006
0	2.34	2.3333561327	2.33948		0.0061238673	2.3333498701	-6.26264698810886E-006
0	2.35	2.3433498759	2.34946		0.0061101241	2.3433339254	-1.59504798622478E-005
0	2.36	2.3533509206	2.35946		0.0061090794	2.3533379888	-1.29317558488218E-005
0	2.37	2.363341907	2.36944		0.006098093	2.3633220442	-1.98628787231314E-005
0	2.38	2.3733417224	2.37944		0.0060982776	2.3733261076	-1.56148047092408E-005
0	2.39	2.3833456356	2.38943		0.0060843644	2.383320167	-2.54686241398794E-005
0	2.4	2.3933520075	2.39944		0.0060879925	2.3933342345	-0.000017773
0	2.41	2.4033372756	2.40942		0.0060827244	2.4033182898	-1.89857995565035E-005
0	2.42	2.413339233	2.41941		0.006070767	2.4133123492	-2.68838389865245E-005
0	2.43	2.4234151375	2.42948		0.0060648625	2.4233864411	-2.86963708648891E-005
0	2.44	2.4334140029	2.43948		0.0060659971	2.4333905045	-2.34983568510039E-005
0	2.45	2.4434084911	2.44947		0.0060615089	2.4433845639	-2.39271862816359E-005
0	2.46	2.4534068722	2.45946		0.0060531278	2.4533786233	-2.82489457115176E-005
0	2.47	2.4634118285	2.46946		0.0060481715	2.4633826867	-2.91417716975495E-005
0	2.48	2.4734116066	2.47945		0.0060383934	2.4733767461	-3.48605111284428E-005
0	2.49	2.4834057968	2.48944		0.0060342032	2.4833708055	-3.49913205583974E-005
0	2.5	2.493408462	2.49943		0.006021538	2.4933648649	-4.35971599888063E-005
0	2.51	2.5	2.50942		0.00942	2.5033589243	0.0033589243
0	2.52	2.5	2.51941		0.01941	2.5133529836	0.0133529836
0	2.53	2.5	2.5294