## Sheet1
Modified demo board, LT1368 directly replaced with LTC6256, 0.1uF load capacitors left in place.
Negative input held at ground, positive input swept from ground past 2.5V.					ymin	0.2330008615	xmin	0.23988		slope:	1.0003756036
					ymax	2.2429155093	xmax	2.24904		intercept:	-0.0069692383
neg	pos	LTC2449	HP3456		abs error	endpoint line	inl
0	0	-3.81842255592e-07	4e-05		#VALUE!	-0.0069292233	#VALUE!
0	0.01	0.0031045172	0.01003		0.0069254828	0.003064529	-3.99882496770099E-005
0	0.02	0.013084067	0.02001		0.006925933	0.0130482775	-3.57895208008534E-005
0	0.03	0.023070788	0.03		0.006929212	0.0230420298	-2.87582198383977E-005
0	0.04	0.0330682937	0.04		0.0069317063	0.0330457858	-2.25078781396423E-005
0	0.05	0.0430567842	0.04999		0.0069332158	0.0430395381	-1.7246089977184E-005
0	0.06	0.0530414935	0.05997		0.0069285065	0.0530232866	-1.82068881510317E-005
0	0.07	0.0630324427	0.06996		0.0069275573	0.0630170389	-1.54037915885696E-005
0	0.08	0.0730305817	0.07996		0.0069294183	0.0730207949	-9.78674928980849E-006
0	0.09	0.0830221269	0.08995		0.0069278731	0.0830145472	-7.57969922736412E-006
0	0.1	0.0930099655	0.09993		0.0069200345	0.0929982958	-1.16697413012068E-005
0	0.11	0.1030055713	0.10993		0.0069244287	0.1030020518	-3.51950170243698E-006
0	0.12	0.1130055729	0.11992		0.0069144271	0.1129958041	-9.76886043997649E-006
0	0.13	0.1229976397	0.12991		0.0069123603	0.1229895563	-8.08335117755132E-006
0	0.14	0.132985739	0.1399		0.006914261	0.1329833086	-2.43040691511043E-006
0	0.15	0.1430581044	0.14997		0.0069118956	0.143057091	-1.01348236222765E-006
0	0.16	0.1530516613	0.15996		0.0069083387	0.1530508432	-8.18088099763248E-007
0	0.17	0.1630443055	0.16995		0.0069056945	0.1630445955	0.00000029
0	0.18	0.1730295178	0.17993		0.0069004822	0.173028344	-1.17371161117985E-006
0	0.19	0.18302585	0.18992		0.00689415	0.1830220963	-3.75365934870975E-006
0	0.2	0.1930238958	0.19992		0.0068961042	0.1930258524	1.95651495005222E-006
0	0.21	0.2030239906	0.20991		0.0068860094	0.2030196046	-0.000004386
0	0.22	0.2130080853	0.2199		0.0068919147	0.2130133569	5.27165447497535E-006
0	0.23	0.2230031323	0.22989		0.0068868677	0.2230071092	3.97693173742608E-006
0	0.24	0.2330008615	0.23988		0.0068791385	0.2330008615	0
0	0.25	0.2429966163	0.24987		0.0068733837	0.2429946138	-2.00252773766008E-006
0	0.26	0.2529824618	0.25986		0.0068775382	0.252988366	5.90421652479911E-006
0	0.27	0.2629781608	0.26985		0.0068718392	0.2629821183	3.95756778726053E-006
0	0.28	0.272977287	0.27985		0.0068727131	0.2729858744	8.58740808601377E-006
0	0.29	0.283050118	0.28991		0.006859882	0.2830496529	-4.65083397460653E-007
0	0.3	0.2930395585	0.2999		0.0068604415	0.2930434052	3.84675586495575E-006
0	0.31	0.303035276	0.30989		0.006854724	0.3030371575	1.88148012741918E-006
0	0.32	0.3130287398	0.31988		0.0068512602	0.3130309098	0.00000217
0	0.33	0.3230213095	0.32987		0.0068486906	0.3230246621	3.35260165246209E-006
0	0.34	0.3330097441	0.33986		0.0068502559	0.3330184143	8.67026891487877E-006
0	0.35	0.3430035058	0.34985		0.0068464942	0.3430121666	8.66077117733788E-006
0	0.36	0.3530031908	0.35984		0.0068368092	0.3530059189	2.72806243978296E-006
0	0.37	0.362998778	0.36984		0.006841222	0.3630096749	1.0896928738513E-005
0	0.38	0.3729874548	0.37982		0.0068325452	0.3729934235	5.96869596464211E-006
0	0.39	0.3829833586	0.38981		0.0068266414	0.3829871757	3.81715622710388E-006
0	0.4	0.3929792997	0.39981		0.0068307004	0.3929909318	1.16321195258728E-005
0	0.41	0.4029758554	0.4098		0.0068241446	0.402984684	8.82865478829542E-006
0	0.42	0.4129683319	0.41979		0.0068216681	0.4129784363	1.01043820508462E-005
0	0.43	0.4230434541	0.42986		0.0068165459	0.4230522187	8.76459260362728E-006
0	0.44	0.4330352787	0.43985		0.0068147213	0.4330459709	1.06922458660286E-005
0	0.45	0.4430236015	0.44983		0.0068063985	0.4430297195	6.11791609228529E-006
0	0.46	0.4530169349	0.45982		0.0068030651	0.4530234717	6.5368273547417E-006
0	0.47	0.4630142171	0.46982		0.0068057829	0.4630272278	1.30106856534584E-005
0	0.48	0.4730032105	0.4798		0.0067967895	0.4730109763	7.76580387956694E-006
0	0.49	0.4829930421	0.48979		0.0067969579	0.4830047286	1.16864881420931E-005
0	0.5	0.4929883685	0.49978		0.0067916315	0.4929984809	1.01123684045912E-005
0	0.51	0.5029903073	0.50977		0.0067796927	0.5029922331	1.92585866698458E-006
0	0.52	0.512984572	0.51977		0.006785428	0.5129959892	1.14172029658244E-005
0	0.53	0.5229754839	0.52975		0.0067745161	0.5229797377	4.25379619195532E-006
0	0.54	0.5329686496	0.53974		0.0067713504	0.53297349	4.84034445435988E-006
0	0.55	0.5429689679	0.54974		0.0067710321	0.542977246	8.27809275305569E-006
0	0.56	0.5529617798	0.55973		0.0067682202	0.5529709983	9.21854401558786E-006
0	0.57	0.5629497301	0.56971		0.0067602699	0.5629547468	5.01674324171475E-006
0	0.58	0.5730201956	0.57978		0.0067598044	0.5730285292	8.33356679463826E-006
0	0.59	0.583020309	0.58978		0.006759691	0.5830322852	1.19762050934114E-005
0	0.6	0.593016902	0.59977		0.006753098	0.5930260375	9.13548635572692E-006
0	0.61	0.6030028965	0.60975		0.0067471035	0.603009786	6.8894635818495E-006
0	0.62	0.6130020041	0.61975		0.0067479959	0.613013542	1.15379298806229E-005
0	0.63	0.6229985785	0.62974		0.0067414215	0.6230072943	8.71583814321397E-006
0	0.64	0.6329896767	0.63973		0.0067403233	0.6330010466	1.13699234055575E-005
0	0.65	0.6429776456	0.64971		0.0067323544	0.6429847951	7.14949563174194E-006
0	0.66	0.6529742386	0.65971		0.0067357614	0.6529885512	1.43125339305827E-005
0	0.67	0.6629733834	0.6697		0.0067266166	0.6629823034	0.00000892
0	0.68	0.6729706842	0.6797		0.0067293158	0.6729860595	1.53752244917982E-005
0	0.69	0.6829551328	0.68968		0.0067248672	0.682969808	1.46751967179393E-005
0	0.7	0.6929514837	0.69967		0.0067185163	0.6929635603	1.20766219803281E-005
0	0.71	0.7029503677	0.70966		0.0067096323	0.7029573126	6.9448502427738E-006
0	0.72	0.7130199205	0.71973		0.0067100795	0.7130310949	1.11743697956967E-005
0	0.73	0.7230129372	0.72972		0.0067070628	0.7230248472	1.19099300580627E-005
0	0.74	0.7330056932	0.73971		0.0067043068	0.7330185994	1.29062613205555E-005
0	0.75	0.7430074457	0.74971		0.0067025543	0.7430223555	1.49097716193314E-005
0	0.76	0.7530014124	0.7597		0.0066985876	0.7530161078	1.46953828816798E-005
0	0.77	0.7629902009	0.76968		0.0066897991	0.7629998563	9.65539210795452E-006
0	0.78	0.772985993	0.77968		0.006694007	0.7730036123	1.76193674067404E-005
0	0.79	0.7829784323	0.78966		0.0066815677	0.7829873608	8.92859163281745E-006
0	0.8	0.792971449	0.79966		0.006688551	0.7929911169	1.96679079316198E-005
0	0.81	0.8029602747	0.80964		0.0066797253	0.8029748654	1.45906641577653E-005
0	0.82	0.8129560482	0.81963		0.0066739518	0.8129686177	1.25695094201905E-005
0	0.83	0.8229561243	0.82962		0.0066638757	0.82296237	6.24564468265643E-006
0	0.84	0.8329470176	0.83962		0.0066729824	0.832966126	1.91083769813805E-005
0	0.85	0.842941897	0.8496		0.006658103	0.8429498745	7.97753620751518E-006
0	0.86	0.8530158643	0.85967		0.0066541357	0.8530236569	7.79258676042449E-006
0	0.87	0.8630104084	0.86966		0.0066495916	0.8630174091	7.00077802295862E-006
0	0.88	0.8730007987	0.87965		0.0066492013	0.8730111614	1.03626682853575E-005
0	0.89	0.882995883	0.88964		0.006644117	0.8830049137	9.03069254776234E-006
0	0.9	0.892997859	0.89964		0.006642141	0.8930086697	1.08106858466295E-005
0	0.91	0.9029896278	0.90963		0.0066403722	0.903002422	1.27942191090469E-005
0	0.92	0.9129783232	0.91961		0.0066316768	0.9129861705	7.84735933512248E-006
0	0.93	0.9229737241	0.9296		0.0066262759	0.9229799228	6.19873459772879E-006
0	0.94	0.932971267	0.9396		0.006628733	0.9329836789	1.24118228962411E-005
0	0.95	0.9429642092	0.94959		0.0066257908	0.9429774311	1.32218891588654E-005
0	0.96	0.9529504832	0.95957		0.0066195168	0.9529611797	1.06964693848965E-005
0	0.97	0.9629448224	0.96956		0.0066151776	0.9629549319	1.01095516474858E-005
0	0.98	0.9729445446	0.97956		0.0066154554	0.972958688	1.41433459462936E-005
0	0.99	0.9829391446	0.98955		0.0066108554	0.9829524403	1.3295658208623E-005
0	1	0.9929273371	0.99953		0.0066026629	0.9929361888	8.85171343478763E-006
0	1.01	1.0030008014	1.0096		0.0065991986	1.0030099711	9.16967698749716E-006
0	1.02	1.01299976	1.0196		0.00660024	1.0130137271	1.39671532863872E-005
0	1.03	1.022994956	1.02959		0.006595044	1.0230074794	1.25234235488492E-005
0	1.04	1.0329821799	1.03957		0.0065878201	1.0329912279	0.000009048
0	1.05	1.0429777484	1.04956		0.0065822516	1.0429849802	7.23178803752056E-006
0	1.06	1.0529791284	1.05956		0.0065808716	1.0529887363	9.60782433612195E-006
0	1.07	1.0629753675	1.06955		0.0065746325	1.0629824885	0.000007121
0	1.08	1.0729607102	1.07954		0.0065792898	1.0729762408	1.55306748610418E-005
0	1.09	1.08295816	1.08953		0.00657184	1.0829699931	1.18331351235401E-005
0	1.1	1.0929503012	1.09952		0.0065696988	1.0929637454	1.34441453860656E-005
0	1.11	1.102948105	1.10951		0.006561895	1.1029574977	9.39270564837003E-006
0	1.12	1.1129328143	1.11949		0.0065571857	1.1129412462	8.43189987476123E-006
0	1.13	1.1229299475	1.12948		0.0065500525	1.1229349985	0.000005051
0	1.14	1.1329294276	1.13948		0.0065505725	1.1329387545	0.000009327
0	1.15	1.1430028174	1.14955		0.0065471826	1.1430125368	9.71942498884104E-006
0	1.16	1.1529915128	1.15954		0.0065484872	1.1530062891	1.47763252511535E-005
0	1.17	1.1629870627	1.16953		0.0065429373	1.1630000414	1.29786855134206E-005
0	1.18	1.1729854252	1.17952		0.0065345748	1.1729937937	8.36845577611989E-006
0	1.19	1.1829811242	1.18951		0.0065288759	1.182987546	6.42180603871445E-006
0	1.2	1.1929705646	1.1995		0.0065294354	1.1929812982	1.07336463008867E-005
0	1.21	1.2029652949	1.20949		0.0065247051	1.2029750505	9.75557656324177E-006
0	1.22	1.212966172	1.21949		0.006523828	1.2129788066	1.26345328621547E-005
0	1.23	1.2229636405	1.22948		0.0065163595	1.2229725588	8.91836312466587E-006
0	1.24	1.2329514045	1.23946		0.0065085955	1.2329563074	4.9028273507723E-006
0	1.25	1.2429501582	1.24946		0.0065098418	1.2429600634	9.90520364951841E-006
0	1.26	1.2529493775	1.25945		0.0065006225	1.2529538157	4.43815391193425E-006
0	1.27	1.2629376818	1.26944		0.0065023182	1.262947568	9.8862041744141E-006
0	1.28	1.2729333807	1.27943		0.0064966193	1.2729413202	7.93955443678662E-006
0	1.29	1.2830089685	1.2895		0.0064910315	1.2830151026	6.13410298999639E-006
0	1.3	1.2930041459	1.29949		0.0064858542	1.2930088548	0.000004709
0	1.31	1.3029914629	1.30947		0.0064785371	1.3029926034	1.14049747823586E-006
0	1.32	1.3129818533	1.31946		0.0064781467	1.3129863556	4.50238774085676E-006
0	1.33	1.3229838666	1.32946		0.0064761334	1.3229901117	6.24512403968325E-006
0	1.34	1.3329755422	1.33945		0.0064744578	1.332983864	8.32179430187985E-006
0	1.35	1.3429655787	1.34943		0.0064644213	1.3429676125	2.0338285282584E-006
0	1.36	1.3529623766	1.35943		0.0064676235	1.3529713685	0.000008992
0	1.37	1.3629639056	1.36942		0.0064560944	1.3629651208	1.21524508944759E-006
0	1.38	1.3729571272	1.37942		0.0064628728	1.3729688768	1.17496713882836E-005
0	1.39	1.3829450402	1.3894		0.0064549598	1.3829526254	7.58512561405134E-006
0	1.4	1.3929393794	1.39939		0.0064506206	1.3929463776	6.99820587657385E-006
0	1.41	1.4029360656	1.40938		0.0064439344	1.4029401299	4.06435613919953E-006
0	1.42	1.4129276108	1.41937		0.0064423892	1.4129338822	6.27140640174773E-006
0	1.43	1.4229921904	1.42943		0.0064378096	1.4229976608	5.47042891807514E-006
0	1.44	1.4329901617	1.43942		0.0064298383	1.4329914131	1.25135918072061E-006
0	1.45	1.4429894369	1.44942		0.0064305631	1.4429951691	5.73218547939014E-006
0	1.46	1.4529885445	1.45942		0.0064314555	1.4529989251	1.03806517783855E-005
0	1.47	1.4629725087	1.4694		0.0064274913	1.4629826737	1.01649160042516E-005
0	1.48	1.4729690645	1.47939		0.0064209355	1.4729764259	7.36144626678481E-006
0	1.49	1.4829671476	1.48938		0.0064128524	1.4829701782	3.03061652928704E-006
0	1.5	1.4929622319	1.49938		0.0064177681	1.4929739343	1.17023928278837E-005
0	1.51	1.5029504243	1.50936		0.0064095757	1.5029576828	7.25844705429246E-006
0	1.52	1.5129463468	1.51935		0.0064036532	1.5129514351	5.08828731682343E-006
0	1.53	1.5229455289	1.52935		0.0064044711	1.5229551911	9.66224361520496E-006
0	1.54	1.5329420101	1.53934		0.0063979899	1.5329489434	6.93328387790793E-006
0	1.55	1.5429290477	1.54932		0.0063909523	1.5429326919	3.64417810394535E-006
0	1.56	1.5529267024	1.55932		0.0063932976	1.5529364479	9.74551440280358E-006
0	1.57	1.5629191231	1.56931		0.0063908769	1.5629302002	1.10771146655253E-005
0	1.58	1.5729881544	1.57937		0.0063818456	1.5729939788	5.82441718166571E-006
0	1.59	1.5829790849	1.58936		0.0063809151	1.5829877311	8.64614744444658E-006
0	1.6	1.5929726418	1.59935		0.0063773582	1.5929814833	8.84153770686069E-006
0	1.61	1.6029735189	1.60935		0.0063764811	1.6029852394	1.17204940055515E-005
0	1.62	1.6129661258	1.61934		0.0063738742	1.6129789917	1.28658342679611E-005
0	1.63	1.6229554359	1.62932		0.0063645641	1.6229627402	7.30429849427061E-006
0	1.64	1.6329504643	1.63931		0.0063595357	1.6329564925	6.02820875661436E-006
0	1.65	1.6429486405	1.64931		0.0063613595	1.6429602485	0.000011608
0	1.66	1.6529435758	1.6593		0.0063564243	1.6529540008	0.000010425
0	1.67	1.6629366856	1.66929		0.0063533144	1.6629477531	1.10674555802159E-005
0	1.68	1.672933707	1.67928		0.006346293	1.6729415053	7.79833584285683E-006
0	1.69	1.6829303	1.68927		0.0063397	1.6829352576	4.95761610497247E-006
0	1.7	1.6929158103	1.69926		0.0063441897	1.6929290099	1.31996363677001E-005
0	1.71	1.7029132601	1.70925		0.0063367399	1.7029227622	9.50209662997636E-006
0	1.72	1.7129839491	1.71932		0.0063360509	1.7129965445	1.25954051830579E-005
0	1.73	1.7229759228	1.7293		0.0063240773	1.722980293	4.37028940902806E-006
0	1.74	1.7329624575	1.73929		0.0063275425	1.7329740453	1.15878596713692E-005
0	1.75	1.7429586593	1.74928		0.0063213407	1.7429677976	9.13828993409638E-006
0	1.76	1.7529605236	1.75928		0.0063194764	1.7529715536	0.00001103
0	1.77	1.7629546579	1.76927		0.0063153421	1.7629653059	0.000010648
0	1.78	1.7729445268	1.77926		0.0063154733	1.7729590582	1.45314467576707E-005
0	1.79	1.7829379905	1.78924		0.0063020095	1.7829428067	4.81622098358336E-006
0	1.8	1.7929385137	1.79924		0.0063014863	1.7929465628	8.04907728269022E-006
0	1.81	1.8029325176	1.80923		0.0062974824	1.802940315	7.7974375449763E-006
0	1.82	1.8129207287	1.81922		0.0062992713	1.8129340673	1.33386178073902E-005
0	1.83	1.8229157198	1.82921		0.0062942802	1.8229278196	1.20997780699295E-005
0	1.84	1.8329167459	1.8392		0.0062832541	1.8329215719	0.000004826
0	1.85	1.8429122586	1.84919		0.0062777414	1.8429153242	3.06557859475198E-006
0	1.86	1.8529766519	1.85926		0.0062833481	1.8529891065	1.24546271476067E-005
0	1.87	1.8629760016	1.86925		0.0062739984	1.8629828588	6.85718741011421E-006
0	1.88	1.8729750719	1.87924		0.0062649281	1.872976611	1.53915767242552E-006
0	1.89	1.882968517	1.88924		0.006271483	1.8829803671	1.18500639714192E-005
0	1.9	1.8929546047	1.89922		0.0062653953	1.8929641156	9.51090819767408E-006
0	1.91	1.9029523525	1.90921		0.0062576475	1.9029578679	5.51534845993906E-006
0	1.92	1.9129508827	1.91921		0.0062591173	1.9129616239	1.07412347587488E-005
0	1.93	1.9229499158	1.9292		0.0062500843	1.9229553762	5.46045502125558E-006
0	1.94	1.9329341594	1.93918		0.0062458406	1.9329391247	4.96531924754073E-006
0	1.95	1.9429319259	1.94917		0.0062380741	1.942932877	9.51129509818571E-007
0	1.96	1.9529303443	1.95917		0.0062396557	1.952936633	6.28877580854947E-006
0	1.97	1.96292785	1.96916		0.00623215	1.9629303853	2.53536607108806E-006
0	1.98	1.9729143288	1.97915		0.0062356712	1.9729241376	9.80880633361103E-006
0	1.99	1.9829124119	1.98914		0.0062275881	1.9829178899	0.000005478
0	2	1.992911147	1.99914		0.0062288531	1.9929216459	0.000010499
0	2.01	2.0029835682	2.0092		0.0062164318	2.0029854245	1.85625541115897E-006
0	2.02	2.0129721705	2.01919		0.0062178295	2.0129791768	7.00628567384953E-006
0	2.03	2.0229693595	2.02918		0.0062106405	2.0229729291	3.56952593616455E-006
0	2.04	2.0329605136	2.03917		0.0062094864	2.0329666813	6.16772619821404E-006
0	2.05	2.0429547224	2.04916		0.0062052776	2.0429604336	5.71119646064489E-006
0	2.06	2.052946249	2.05915		0.006203751	2.0529541859	7.93687672295818E-006
0	2.07	2.0629399177	2.06914		0.0062000823	2.0629479382	8.02050698567314E-006
0	2.08	2.0729409996	2.07913		0.0061890004	2.0729416905	6.90817248294451E-007
0	2.09	2.082932489	2.08912		0.006187511	2.0829354427	2.95374751058119E-006
0	2.1	2.0929273311	2.09911		0.0061826689	2.092929195	1.86391777345918E-006
0	2.11	2.1029250417	2.1091		0.0061749583	2.1029229473	-2.0943919638583E-006
0	2.12	2.112920275	2.1191		0.006179725	2.1129267033	6.42837433417753E-006
0	2.13	2.1229082253	2.12908		0.0061717747	2.1229104519	2.2265785606379E-006
0	2.14	2.1329049859	2.13907		0.0061650141	2.1329042041	-7.81781177128238E-007
0	2.15	2.1429809276	2.14914		0.0061590724	2.1429779865	-2.94113262411244E-006
0	2.16	2.1529750619	2.15913		0.0061549381	2.1529717387	-3.3231623612906E-006
0	2.17	2.1629621554	2.16912		0.0061578446	2.162965491	3.33560790100051E-006
0	2.18	2.1729579102	2.17911		0.0061520898	2.1729592433	1.33308816341327E-006
0	2.19	2.1829569805	2.1891		0.0061430195	2.1829529956	-0.000003985
0	2.2	2.1929488424	2.19909		0.0061411576	2.1929467479	-2.09455131194858E-006
0	2.21	2.2029343154	2.20907		0.0061356846	2.2029304964	-0.000003819
0	2.22	2.2129298654	2.21906		0.0061301346	2.2129242487	-5.61667682363876E-006
0	2.23	2.2229330521	2.22906		0.0061269479	2.2229280047	-5.04740052464925E-006
0	2.24	2.2329275776	2.23905		0.0061224224	2.232921757	-5.82058026177279E-006
0	2.25	2.2429155093	2.24904		0.0061244907	2.2429155093	0
0	2.26	2.2529102583	2.25903		0.0061197418	2.2529092616	-9.96699736965923E-007
0	2.27	2.2629116382	2.26903		0.0061183618	2.2629130176	1.37934656141425E-006
0	2.28	2.2729048785	2.27902		0.0061151215	2.2729067699	1.89138682404888E-006
0	2.29	2.2829704825	2.28908		0.0061095175	2.2829705484	0.000000066
0	2.3	2.2929668892	2.29907		0.0061031108	2.2929643007	-2.5885003971382E-006
0	2.31	2.3029666301	2.30907		0.0061033699	2.3029680568	1.42666590230434E-006
0	2.32	2.3129645642	2.31906		0.0060954358	2.312961809	-2.75515383574287E-006
0	2.33	2.3229497578	2.32904		0.0060902422	2.3229455576	-4.20023960945315E-006
0	2.34	2.3329481762	2.33904		0.0060918238	2.3329493136	1.13740668883366E-006
0	2.35	2.342940988	2.34902		0.006079012	2.3429330621	-7.92589908504837E-006
0	2.36	2.352936687	2.35902		0.006083313	2.3529368182	1.3120721398252E-007
0	2.37	2.3629234452	2.369		0.0060765548	2.3629205667	-2.87849855995503E-006
0	2.38	2.3729209881	2.37899		0.0060690119	2.372914319	-6.66916829716868E-006
0	2.39	2.3829211388	2.38899		0.0060688612	2.382918075	-3.0637819983248E-006
0	2.4	2.3929216992	2.39898		0.0060583008	2.3929118273	-9.87193173607182E-006
0	2.41	2.4029057752	2.40896		0.0060542248	2.4028955758	-1.01994275096828E-005
0	2.42	2.4129029643	2.41896		0.0060570357	2.4128993318	-3.63244121048822E-006
0	2.43	2.422977509	2.42903		0.006052491	2.4229731142	-4.39481265823716E-006
0	2.44	2.4329727981	2.43902		0.0060472019	2.4329668664	-5.9316723954872E-006
0	2.45	2.4429632071	2.449		0.0060367929	2.442950615	-1.25921681699559E-005
0	2.46	2.4529572111	2.45899		0.0060327889	2.4529443673	-1.28438079074478E-005
0	2.47	2.4629588891	2.46899		0.0060311109	2.4629481233	-1.07657916084136E-005
0	2.48	2.4729553144	2.47898		0.0060246856	2.4729418756	-1.34388713459721E-005
0	2.49	2.4829465989	2.48897		0.0060234011	2.4829356278	-1.09710510836081E-005
0	2.5	2.492943937	2.49896		0.006016063	2.4929293801	-1.45568308216326E-005
0	2.51	2.5	2.50895		0.00895	2.5029231324	0.0029231324
0	2.52	2.5	2.51893		0.01893	2.5129068809	0.0129068809
0	2.53	2.5	2.52893